Thống kê về năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng thủy triều công bố năm 2021 và 2024

Nguồn: Viện Năng lượng, Công văn số 1407/VNL-TT2-P8 ngày 01/7/2025

| Chỉ tiêu | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Công suất lắp đặt từ năng lượng mặt trời (quy mô trang trại) (MW) | 8.904 | 8.950 |
| Sản lượng điện từ năng lượng mặt trời (quy mô trang trại) (Tỷ kWh) | 14,8 | 16 |
| Công suất lắp đặt từ năng lượng gió (MW) | 4.126 | 5.991 |
| Sản lượng điện từ năng lượng gió (Tỷ kWh) | 3,3 | 12,7 |
| Công suất lắp đặt từ năng lượng thủy triều (MW) |  | 0 |
| Sản lượng điện từ năng lượng thủy triều (Tỷ kWh) |  | 0 |